## Check data from MCA
| Beaker - | [6 empty] | hard='hard.roi'
| density | 3 | [5 empty] | limits:1005 1324
| thickness | 2.9
Water
| normal | mm |  | live time | real time |  |  | 41622
measure | volume | length | files | t |  | n | n(almost) | n(hard) | n/t | pulser | peak | fwhm
0 | 0 | 8.7 | cs3015b | 60720 | 60779 | 1497647 | 1344367 | 42224 |  | 152825 | 1672.42 | 12.35
27.9 | 200 | 36.6 | cs3016b | 5511 | 5516 | 136421 | 124327 | 3052 |  | 12054 | 1641.67 | 12.39
52.4 | 400 | 61.1 | cs3017 | 5793 | 5798 | 145164 | 132448 | 2701 |  | 12676 | 1642.78 | 11.98
76.3 | 600 | 85 | cs3018 | 9129 | 9138 | 233154 | 213112 | 3610 |  | 19981 | 1645.17 | 20.45
87.85 | 700 | 96.55 | cs3019 | 4030 | 4034 | 107501 | 98650 | 1544 |  | 8813 | 1651.34 | 12.3
100.4 | 800 | [5 empty] | exclude pulser
depth |  | depth 2 |  |  |  | entire | almost | hard
0 |  | 8.7 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
27.9 |  | 36.6 |  | 11.018 |  | 1.0036 | 1.0189 | 0.79639
52.4 |  | 61.1 |  | 10.4816 |  | 1.016 | 1.0327 | 0.67049
76.3 |  | 85 |  | 6.6513 |  | 1.0355 | 1.0544 | 0.56866
87.85 |  | 96.55 |  | 15.067 |  | 1.0815 | 1.1056 | 0.55095

## Original
Beaker -
| density | 3
| thickness | 2.9
| Water |  | files | t | n | n(hard) | n/t |  | tnorm | count_entire | count_hard | pulser
| normal | mm |  | 60720 | 1497647 | 42236 | 24.6648 | 0.69559
measure | volume | length |  |  |  |  | entire spectrum | "hard" radiation
0 | 0 | 8.7 | cs3015b | 60720 | 1497647 | 42236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1671.4
27.9 | 200 | 36.6 | cs3016 | 4415 | 109343 | 2492 | 1.0041 | 0.81146 | 13.7531 | 1.0041 | 0.81146
27.9 | 200 | 36.6 | cs3016 | 5511 | 136421 | 3052 | 1.0036 | 0.79617 | 11.018 | 1.0036 | 0.79617 | 1640.8
52.4 | 400 | 61.1 | cs3017 | 5793 | 145164 | 2701 | 1.016 | 0.6703 | 10.4816 | 1.016 | 0.6703 | 1641.9
76.3 | 600 | 85 | cs3018 | 9129 | 233154 | 3610 | 1.0355 | 0.5685 | 6.6513 | 1.0355 | 0.5685 | 1644.2
87.85 | 700 | 96.55 | cs3019 | 4030 | 107501 | 1544 | 1.0815 | 0.5508 | 15.067 | 1.0815 | 0.5508 | 1650.4
100.4 | 800

## Sheet2
60720 | 3036034 | 50.0006
5511 | 275557 | 50.0013
5793 | 289681 | 50.0054
9129 | 456493 | 50.0047
4030 | 201516 | 50.004

## Sheet3
IDL> .rnew egsagain
% Compiled module: $MAIN$.
0cs3015b.chn 1.00000 air 3036034
1cs3016b.chn 1.01865 water 200 ml 275557
2cs3017.chn 1.01797 water 400 ml 289681
3cs3018.chn 1.01654 water 600 ml 456493
4cs3019.chn 1.01272 water 600 + ml 201516
windows
0 0.000000 -1.#IND0 -1.#IND0 -1.#IND0 -1.#IND0 -1.#IND0
1 27.2000 1.00000 1.03827 1.11778 1.15662 1.18335
2 54.4000 1.00000 1.05660 1.10188 1.20054 1.24219
3 81.6000 1.00000 1.11077 1.20396 1.30463 1.33762
4 108.800 1.00000 1.15877 1.23258 1.32310 1.33993
5 136.000 1.00000 0.942740 0.912675 0.874653 0.898249
6 163.200 1.00000 0.999774 1.07010 1.20320 1.32436
7 190.400 1.00000 1.20846 1.42235 1.63090 1.82142
8 217.600 1.00000 1.16870 1.35505 1.46850 1.60513
9 244.800 1.00000 1.11295 1.21059 1.29724 1.42605
10 272.000 1.00000 1.07295 1.13282 1.16430 1.29603
11 299.200 1.00000 1.06057 1.10004 1.10839 1.15313
12 326.400 1.00000 1.06245 1.02040 0.989443 1.06629
13 353.600 1.00000 1.00819 0.973107 0.942024 1.01030
14 380.800 1.00000 0.952736 0.878282 0.835482 0.915420
15 408.000 1.00000 0.960731 0.862258 0.823887 0.898191
16 435.200 1.00000 0.954058 0.888200 0.835065 0.864564
17 462.400 1.00000 0.926036 0.843205 0.839285 0.827536
18 489.600 1.00000 0.946917 0.869949 0.841909 0.884110
19 516.800 1.00000 0.949574 0.923371 0.855337 0.854330
20 544.000 1.00000 0.947282 0.923706 0.837078 0.873596
21 571.200 1.00000 0.971279 0.916208 0.843868 0.851310
22 598.400 1.00000 0.981638 0.892731 0.834298 0.855539
23 625.600 1.00000 0.955476 0.874831 0.813231 0.756466
24 652.800 1.00000 0.968969 0.827600 0.794625 0.816842
25 680.000 1.00000 0.967979 0.860952 0.775135 0.746150
26 707.200 1.00000 0.899970 0.784749 0.731030 0.760990
27 734.400 1.00000 0.879318 0.846463 0.717786 0.709199
28 761.600 1.00000 0.859053 0.788480 0.675780 0.676069
29 788.800 1.00000 0.904880 0.739921 0.678469 0.696088
30 816.000 1.00000 0.934191 0.793739 0.642387 0.664209
31 843.200 1.00000 0.840988 0.737581 0.642681 0.627933
32 870.400 1.00000 0.832721 0.689291 0.618827 0.615634
33 897.600 1.00000 0.763763 0.621212 0.554936 0.670706
34 924.800 1.00000 0.762801 0.653229 0.497201 0.525436
35 952.000 1.00000 0.890473 0.727215 0.613572 0.712580
36 979.200 1.00000 0.904344 0.738765 0.714667 0.656068
37 1006.40 1.00000 0.860879 0.767294 0.703070 0.603430
38 1033.60 1.00000 0.913672 0.785133 0.739233 0.808418
39 1060.80 1.00000 0.827003 0.790306 0.726962 0.667051
40 1088.00 1.00000 0.793736 0.773013 0.659374 0.661559
41 1115.20 1.00000 0.887691 0.734423 0.607891 0.642624
42 1142.40 1.00000 0.936105 0.738519 0.652521 0.528274
43 1169.60 1.00000 0.945811 0.750313 0.633408 0.556372
44 1196.80 1.00000 0.964906 0.741912 0.710855 0.632315
45 1224.00 1.00000 1.07517 0.807165 0.695142 0.551326
46 1251.20 1.00000 0.986476 0.901337 0.720838 0.585718
47 1278.40 1.00000 0.569672 0.452145 0.303041 0.457651
48 1305.60 1.00000 0.0522034 0.0386229 0.0122547 0.158631
49 1332.80 1.00000 0.0261706 0.0248946 0.000000 0.000000
0 -1.#IND0 -1.#IND0
1 -0.00195217 0.000861869
2 -0.00458464 0.00107374
3 0.00273557 0.00144940
4 0.0112902 0.00141936
5 -0.00522033 -0.000588783
6 -0.0211877 0.00138081
7 0.000301641 0.00288985
8 0.00327697 0.00227263
9 -0.00117504 0.00164622
10 -0.00227012 0.00112380
11 0.00367520 0.000634530
12 0.00747359 8.58044e-005
13 0.000284064 -0.000127625
14 -0.00635248 -0.000662879
15 -0.00442887 -0.000778652
16 -0.000997049 -0.000852401
17 -0.00679663 -0.000947892
18 -0.00570306 -0.000752179
19 0.00124070 -0.000816095
20 -0.000246847 -0.000788042
21 0.00523895 -0.000901818
22 0.00514241 -0.000938564
23 0.00889752 -0.00136335
24 0.00218449 -0.00120447
25 0.0123230 -0.00154833
26 -0.00696117 -0.00151706
27 0.000254241 -0.00172906
28 -0.00372602 -0.00200721
29 -0.00157518 -0.00201290
30 0.0140369 -0.00233116
31 -0.00535991 -0.00235048
32 -0.00947634 -0.00250644
33 -0.0355406 -0.00235306
34 -0.0108582 -0.00339951
35 -0.00467579 -0.00214576
36 0.00125410 -0.00208743
37 0.00213742 -0.00230330
38 -0.00913202 -0.00131775
39 -0.0111303 -0.00181340
40 -0.0166328 -0.00200112
41 0.00349578 -0.00250097
42 0.0259367 -0.00307789
43 0.0257887 -0.00298916
44 0.0157527 -0.00233624
45 0.0515638 -0.00300981
46 0.0390477 -0.00253881
47 -0.0646057 -0.00459728
48 -0.492752 -0.0120368
49 -1.#IND0 -1.#IND0
0 1.34436e+006 41625.0 1.00000 1.00000 1.00000
1 124326. 3073.00 11.0178 1.01892 0.813399
2 132449. 2727.00 10.4806 1.03257 0.686622
3 213112. 3652.00 6.65078 1.05430 0.583511
4 98650.0 1556.00 15.0660 1.10555 0.563187
% WSET: Window number 32 out of range or no more windows
% Execution halted at: $MAIN$ 175
z:\mwt\projects\rosetta\mupus\exprmntl\egs\egsagain.pro
% Program caused arithmetic error: Floating divide by 0
% Program caused arithmetic error: Floating illegal operand

## Sheet4
0 | 0 | -1.#IND0 | -1.#IND0 | -1.#IND0 | -1.#IND0 | -1.#IND0
|  | file1 | file2 | file3 | file4 | file5
| window | 0 | 27.9 | 52.4 | 76.3 | 87.9
1 | 27.2 | 1 | 1.0383 | 1.1178 | 1.1566 | 1.1833
2 | 54.4 | 1 | 1.0566 | 1.1019 | 1.2005 | 1.2422
3 | 81.6 | 1 | 1.1108 | 1.204 | 1.3046 | 1.3376
4 | 108.8 | 1 | 1.1588 | 1.2326 | 1.3231 | 1.3399
5 | 136 | 1 | 0.94274 | 0.91268 | 0.87465 | 0.89825
6 | 163.2 | 1 | 0.99977 | 1.0701 | 1.2032 | 1.3244
7 | 190.4 | 1 | 1.2085 | 1.4224 | 1.6309 | 1.8214
8 | 217.6 | 1 | 1.1687 | 1.3551 | 1.4685 | 1.6051
9 | 244.8 | 1 | 1.113 | 1.2106 | 1.2972 | 1.4261
10 | 272 | 1 | 1.073 | 1.1328 | 1.1643 | 1.296
11 | 299.2 | 1 | 1.0606 | 1.1 | 1.1084 | 1.1531
12 | 326.4 | 1 | 1.0624 | 1.0204 | 0.98944 | 1.0663
13 | 353.6 | 1 | 1.0082 | 0.97311 | 0.94202 | 1.0103
14 | 380.8 | 1 | 0.95274 | 0.87828 | 0.83548 | 0.91542
15 | 408 | 1 | 0.96073 | 0.86226 | 0.82389 | 0.89819
16 | 435.2 | 1 | 0.95406 | 0.8882 | 0.83506 | 0.86456
17 | 462.4 | 1 | 0.92604 | 0.8432 | 0.83928 | 0.82754
18 | 489.6 | 1 | 0.94692 | 0.86995 | 0.84191 | 0.88411
19 | 516.8 | 1 | 0.94957 | 0.92337 | 0.85534 | 0.85433
20 | 544 | 1 | 0.94728 | 0.92371 | 0.83708 | 0.8736
21 | 571.2 | 1 | 0.97128 | 0.91621 | 0.84387 | 0.85131
22 | 598.4 | 1 | 0.98164 | 0.89273 | 0.8343 | 0.85554
23 | 625.6 | 1 | 0.95548 | 0.87483 | 0.81323 | 0.75647
24 | 652.8 | 1 | 0.96897 | 0.8276 | 0.79463 | 0.81684
25 | 680 | 1 | 0.96798 | 0.86095 | 0.77514 | 0.74615
26 | 707.2 | 1 | 0.89997 | 0.78475 | 0.73103 | 0.76099
27 | 734.4 | 1 | 0.87932 | 0.84646 | 0.71779 | 0.7092
28 | 761.6 | 1 | 0.85905 | 0.78848 | 0.67578 | 0.67607
29 | 788.8 | 1 | 0.90488 | 0.73992 | 0.67847 | 0.69609
30 | 816 | 1 | 0.93419 | 0.79374 | 0.64239 | 0.66421
31 | 843.2 | 1 | 0.84099 | 0.73758 | 0.64268 | 0.62793
32 | 870.4 | 1 | 0.83272 | 0.68929 | 0.61883 | 0.61563
33 | 897.6 | 1 | 0.76376 | 0.62121 | 0.55494 | 0.67071
34 | 924.8 | 1 | 0.7628 | 0.65323 | 0.4972 | 0.52544
35 | 952 | 1 | 0.89047 | 0.72721 | 0.61357 | 0.71258
36 | 979.2 | 1 | 0.90434 | 0.73877 | 0.71467 | 0.65607
37 | 1006.4 | 1 | 0.86088 | 0.76729 | 0.70307 | 0.60343
38 | 1033.6 | 1 | 0.91367 | 0.78513 | 0.73923 | 0.80842
39 | 1060.8 | 1 | 0.827 | 0.79031 | 0.72696 | 0.66705
40 | 1088 | 1 | 0.79374 | 0.77301 | 0.65937 | 0.66156
41 | 1115.2 | 1 | 0.88769 | 0.73442 | 0.60789 | 0.64262
42 | 1142.4 | 1 | 0.9361 | 0.73852 | 0.65252 | 0.52827
43 | 1169.6 | 1 | 0.94581 | 0.75031 | 0.63341 | 0.55637
44 | 1196.8 | 1 | 0.96491 | 0.74191 | 0.71086 | 0.63231
45 | 1224 | 1 | 1.0752 | 0.80717 | 0.69514 | 0.55133
46 | 1251.2 | 1 | 0.98648 | 0.90134 | 0.72084 | 0.58572
47 | 1278.4 | 1 | 0.56967 | 0.45215 | 0.30304 | 0.45765
48 | 1305.6 | 1 | 0.052203 | 0.038623 | 0.012255 | 0.15863
49 | 1332.8 | 1 | 0.026171 | 0.024895 | 0 | 0