## Tests
Resik | C | D | Xtal | E-card | Orders | Source | E (keV) | Wave (Å) | date | page | hv | rate | time | index | index (no slits) | voltage scan
A | 1 | 3 | Si | 8-bit (3) | Cal | Mo | 2.2932 | 5.4074 | 2000-07-15 | 63 | 1523 | 150? | 32 x 2 min | sa1d3mo | ra1d3mo | 62 | 1
A | 1 | 3 | Si | 8-bit (3) | First | Sn-L | 3.444 | 3.6005 | 2000-07-14 | 58 | 1493 | 30 |  | sa1d3sn | ra1d3sn | 57 | 2
A | 1 | 3 | Si | 8-bit (3) | Third | Ge | 9.8864 | 1.2542 | 2000-07-15 | 61 | 1413 | 45 |  | sa1d3ge | ra1d3ge | 60.1 | 3
A | 2 | 3 | Qu | 8-bit (4) | Cal | Mo | 2.2932 | 5.4074 | 2000-07-17 | 66 | 1493 | 130 |  | sa2d3mo | ra2d3mo | 65 | 4
A | 2 | 3 | Qu | 8-bit (4) | First | Cl | 2.6224 | 4.7285 | 2000-07-20 | 76 | 1483 |  | 30 cycles | sa2d3cl | ra2d3cl | 75 | 5
A | 2 | 3 | Qu | 8-bit (4) | Second | Cr | 5.4147 | 2.2901 | 2000-07-17 | 70 | 1423 |  |  | sa2d3cr | ra2d3cr | 69 | 6
A | 2 | 3 | Qu | 8-bit (4) | Third | Cu-ka | 8.0478 | 1.5408 | 2000-07-17 | 68 | 1393 |  | 2.x min | sa2d3cu | ra2d3cu | 67 | 7
B | 3 | 1 | Si | 9-bit (1) | Cal | Mo-L | 2.2932 | 5.4074 | 2000-07-13 | 44 | 1480 |  |  | sb3d1mo-1480 | rb3d1mo-1480 | none | 8
B | 3 | 1 | Si | 9-bit (1) | Cal | Mo-L | 2.2932 | 5.4074 | 2000-07-13 | 46 | 1450 |  |  | sb3d1mo-1450 | rb3d1mo-1450 | 45 | 9
B | 3 | 1 | Si | 9-bit (1) | First | Ag-L | 2.9843 | 4.1551 | 2000-07-13 | 42 | 1450 |  |  | sb3d1ag | rb3d1ag | 41 | 10
B | 3 | 1 | Si | 9-bit (1) | Third | Cu-kb | 8.9053 | 1.3924 | 2000-07-13 | 40 | 1360 |  |  | sb3d1cu | rb3d1cu | 38 | 11
B | 4 | 1 | Qu | 9-bit (2) | First | Mo-L | 2.2932 | 5.4074 | 2000-07-13 | 48 | 1450 | 280 |  | sb4d1mo-1450 | rb4d1mo-1450 | 47 | 12
B | 4 | 1 | Qu | 9-bit (2) | Second | Ti | 4.5108 | 2.749 | 2000-07-14 | 56 | 1373 | 60 |  | sb4d1ti-1373 | rb4d1ti-1373 | 55 | 13
B | 4 | 1 | Qu | 9-bit (2) | Third | Co-k | 6.9303 | 1.7892 | 2000-07-14 | 54 | 1343 | lots |  | sb4d1co-1343 | rb4d1co-1343 | 51 | 14
B | 3 | 1 | Si | BCS-B i.e. wrong one! | Cal | Mo-L | 2.2932 | 5.4074 | 2000-07-07 | 18 | 1480 |  |  |  | result7a.pro | result7b.pro
B | 3 | 1 | Si | BCS-B i.e. wrong one! | First | Ag-L | 2.9843 | 4.1551 | 2000-07-10 | 24 | 1480 |  |  |  | d1c3-1
B | 3 | 1 | Si | BCS-B i.e. wrong one! | Third | Cu-kb | 8.9053 | 1.3924 | 2000-07-10 | 27 | 1360 |  |  |  | d1c3-3
B | 3 | 1 | Si | BCS-B i.e. wrong one! | Third | Cu-kb | 8.9053 | 1.3924 | 2000-07-10 | 34 | 1390 |  |  |  | d1c3-3b
B | 4 | 1 | Qu | BCS-B i.e. wrong one! | First | Mo-L | 2.2932 | 5.4074 | 2000-07-07 | 21 | 1480 |  |  |  | result7c.pro
B | 4 | 1 | Qu | BCS-B i.e. wrong one! | Second | Ti-ka | 4.5108 | 2.749 | 2000-07-11 | 33 | 1450 |  |  |  | d1c4-2
B | 4 | 1 | Qu | BCS-B i.e. wrong one! | Third | Co-k | 6.9303 | 1.7892 | 2000-07-11 | 30 | 1343 |  |  |  | d1c3-3a
B | 4 | 1 | Qu | BCS-B i.e. wrong one! | Third | Co-k | 6.9303 | 1.7892 | 2000-07-11 | 31 | 1390 |  |  |  | d1c3-3b
=not compiled
12.4

## v scans
test | scan | page | date | comment
ra1d3mo | 1 | 62 | 2000-07-15 | files!
ra1d3sn | 2 | 57 | 2000-07-14 | no files
ra1d3ge | 3 | 60.1 | 2000-07-15 | files!
ra2d3mo | 4 | 65 | 2000-07-17 | files!
ra2d3cl | 5 | 75 | 2000-07-20 | files!
ra2d3cr | 6 | 69 | 2000-07-17 | files!
ra2d3cu | 7 | 67 | 2000-07-17 | files!
rb3d1mo-1480 | 8 | none | 2000-07-13
rb3d1mo-1450 | 9 | 45 | 2000-07-13 |  | where?
rb3d1ag | 10 | 41 | 2000-07-13
rb3d1cu | 11 | 38 | 2000-07-13 |  | time uncertain
rb4d1mo-1450 | 12 | 47 | 2000-07-13 |  | fine sweep?
rb4d1ti-1373 | 13 | 55 | 2000-07-14 | no files
rb4d1co-1343 | 14 | 51 | 2000-07-14 | no files
Scan | 14
| Approx time | 9:23-9:26
| V | Files | No files in archive?
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1330
1350
3
| V | Files 20000715+.txt
| 1343 | 1020
| 1353 | 1023
| 1363 | 1025
| 1373 | 1026
| 1383 | 1028
| 1393 | 1029
| 1403 | 1032
| 1413 | 1033
| 1423 | 1035
| 1433 | 1036
| 1443 | 1038 |  | Need to read Anodes block, right at the end, to get the counter data
1
| V | Files 20000715+.txt
| 1433 | 1548
| 1443 | 1551
| 1453 | 1553
| 1463 | 1556
| 1473 | 1558
| 1483 | 1600
| 1493 | 1603
| 1503 | 1605
| 1513 | 1607
| 1523 | 1610
| 1533 | 1612
| 1543 | 1615
| 1553 | 1617
4
| V | Files 20000717+.txt
| 1483 | 911
| 1493 | 913
| 1503 | 916
| 1513 | 918
| 1523 | 921
| 1533 | 924
| 1543 | 926
| 1473 | 929
| 1463 | 933
full open
| 1463 | 936
| 1473 | 939
| 1483 | 941
| 1493 | 943
| 1503 | 946
| 1513 | 948
7
| V | Files 20000717+.txt
| 1380 | 1211
| 1380 | 1213
| 1343 | 1216
| 1353 | 1218
| 1363 | 1220
| 1373 | 1222
| 1383 | 1225
| 1393 | 1393
| 1403 | 1230
| 1413 | 1232
| 1423 | 1234
| 1393 | 1251 | long integration | open window
| 1393 | 1307 | long integration | narrow 88-168
6
| V | Files 20000717+.txt
| 1383 | 1437
| 1393 | 1440
| 1403 | 1442
| 1413 | 1444
| 1423 | 1447
| 1433 | 1449
| 1443 | 1452
| 1453 | 1454
| 1463 | 1456
| 1423 | 1515 | long integration | open window
| V | page 71 KCl anode |  | 17.7.00
| 1463 | 1721 | Files 20000717+.txt
| 1473 | 1723
| 1483 | 1726
| 1493 | 1728
| 1503 | 1730
| 1513 | 1732
| 1523 | 1735
| 1463 | 1746 | longer
| 1473 | 1752 | longer
| 1483 | 1758 | longer
|  | page 75 | KCl anode | 2000-07-20
| 1463 | 1119
| 1473 | 1122
| 1483 | 1124
| 1493 | 1126
| 1503 | 1128
| 1513 | 1131
Files 20000720+.txt
following files are crystal scan

## v scan list prep
; data file for resik detector calibration
| Resik | C | D | Xtal | E-card | Orders | Source
15th July 2000
V sweep
3
/disk/detector/mwt/resik/detcal/datax/0715/20000715
.txt
nlines
| VVVV | FFFF
…
; end - this line should not be read
1 | ; data file for resik detector calibration
| Resik | C | D | Xtal | E-card | Orders | Source
| A | 1 | 3 | Si | 8-bit (3) | Cal | Mo
15th July 2000
Vsweep
3
/disk/detector/mwt/resik/detcal/datax/0715/20000715
.txt
13
| 1433 | 1548
| 1443 | 1551
| 1453 | 1553
| 1463 | 1556
| 1473 | 1558
| 1483 | 1600
| 1493 | 1603
| 1503 | 1605
| 1513 | 1607
| 1523 | 1610
| 1533 | 1612
| 1543 | 1615
| 1553 | 1617
end of file
3 | ; data file for resik detector calibration
| Resik | C | D | Xtal | E-card | Orders | Source
| A | 1 | 3 | Si | 8-bit (3) | Third | Ge
15th July 2000
Vsweep
3
/disk/detector/mwt/resik/detcal/datax/0715/20000715
.txt
11
| 1343 | 1020
| 1353 | 1023
| 1363 | 1025
| 1373 | 1026
| 1383 | 1028
| 1393 | 1029
| 1403 | 1032
| 1413 | 1033
| 1423 | 1035
| 1433 | 1036
| 1443 | 1038
; end - this line should not be read
4 | ; data file for resik detector calibration
; comment - date - det. HV - filname base - filename ext - nfiles - files[]
| A | 2 | 3 | Qu | 8-bit (4) | Cal | Mo
17th July 2000
Vsweep
4
/disk/detector/mwt/resik/detcal/datax/0717/200007170
.txt
9
| 1463 | 933
| 1473 | 929
| 1483 | 911
| 1493 | 913
| 1503 | 916
| 1513 | 918
| 1523 | 921
| 1533 | 924
| 1543 | 926
; end - this line should not be read
5 | ; data file for resik detector calibration
| Resik | C | D | Xtal | E-card | Orders | Source
| A | 2 | 3 | Qu | 8-bit (4) | First | Cl
20th July 2000
Vsweep
4
/disk/detector/mwt/resik/detcal/datax/0720/20000720
.txt
6
| 1463 | 1119
| 1473 | 1122
| 1483 | 1124
| 1493 | 1126
| 1503 | 1128
| 1513 | 1131
end of file
6 | ; data file for resik detector calibration
| Resik | C | D | Xtal | E-card | Orders | Source
| A | 2 | 3 | Qu | 8-bit (4) | Second | Cr
17th July 2000
Vsweep
4
/disk/detector/mwt/resik/detcal/datax/0720/20000720
.txt
9
| 1383 | 1437
| 1393 | 1440
| 1403 | 1442
| 1413 | 1444
| 1423 | 1447
| 1433 | 1449
| 1443 | 1452
| 1453 | 1454
| 1463 | 1456
end of file
7 | ; data file for resik detector calibration
| Resik | C | D | Xtal | E-card | Orders | Source
| A | 2 | 3 | Qu | 8-bit (4) | Third | Cu-ka
20th July 2000
Vsweep
4
/disk/detector/mwt/resik/detcal/datax/0720/20000720
.txt
9
| 1343 | 1216
| 1353 | 1218
| 1363 | 1220
| 1373 | 1222
| 1383 | 1225
| 1393 | 1393
| 1403 | 1230
| 1413 | 1232
| 1423 | 1234
end of file
8
9
10
11
12
13
14

## pha2gx
Resik ground calibration
Fit Results |  |  | 2.36
pha2gx.pro | ; 3 terms (better) |  |  |  | ; 6 terms
|  |  | FWHM | Eres | [8 empty] | Ephot | HV | Ehalf
ra1d3mo | 569.879 | 17.9766 | 2.0518 | 0.26936 | 552.912 | 17.98 | 1.9307 | 0.25342 | 7.6936 | 1.827 | -0.050328 | Mo | 2.2932 |  | 0.66036
ra1d3sn | 782.298 | 18.7998 | 1.8495 | 0.23217 | 739.283 | 18.8093 | 1.5973 | 0.20041 | 19.5987 | 5.7249 | -0.16058 | Sn-L | 3.444 |  | 0.53885
ra1d3ge | 485.949 | 15.8164 | 5.3231 | 0.19911 | 513.77 | 17.1751 | 1.4491 | 0.19911 | 37.3827 | 29.2115 | -1.0287 | Ge | 9.8864 |  | 0.31804
ra2d3mo | 774.835 | 19.457 | 2.2572 | 0.27378 | 746.797 | 19.4669 | 2.0899 | 0.25336 | 13.0619 | 3.2096 | -0.091216 | Mo | 2.2932 |  | 0.66036
ra2d3cl | 1407.96 | 19.7122 | 2.0738 | 0.24828 | 1378.81 | 19.725 | 1.989 | 0.23797 | 7.3041 | 4.5719 | -0.14321 | Cl | 2.6224 |  | 0.61752
ra2d3cr | 814.53 | 19.373 | 1.6373 | 0.19945 | 785.474 | 19.3985 | 1.4747 | 0.17941 | 1.1651 | 6.6685 | -0.21221 | Cr | 5.4147 |  | 0.42975
ra2d3cu | 1053.96 | 20.3177 | 1.6822 | 0.19539 | 993.668 | 20.3372 | 1.4464 | 0.16784 | -8.436 | 13.5332 | -0.40708 | Cu-ka | 8.0478 |  | 0.3525
rb3d1mo-1480 | 550.235 | 18.0853 | 2.0589 | 0.26867 | 533.133 | 18.0878 | 1.9344 | 0.2524 | 12.4102 | 1.4115 | -0.041989 | Mo-L | 2.2932 |  | 0.66036
rb3d1mo-1450 | 463.157 | 24.478 | 2.6781 | 0.25821 | 462.86 | 24.5952 | 2.6841 | 0.25755 | 4.9189 | 2.4488 | -0.10716 | Mo-L | 2.2932 |  | 0.66036
rb3d1ag | 321.854 | 22.9922 | 2.5754 | 0.26435 | 301.816 | 23.0567 | 2.1445 | 0.2195 | 27.2363 | 1.6164 | -0.056031 | Ag-L | 2.9843 |  | 0.57887
rb3d1cu | 1579.49 | 23.2795 | 1.7752 | 0.17996 | 1501.98 | 23.2991 | 1.5186 | 0.15382 | -23.6454 | 17.4886 | -0.44681 | Cu-kb | 8.9053 |  | 0.3351
rb4d1mo-1450 | 1197.26 | 25.5576 | 2.7254 | 0.25167 | -1841.33 | 31.4452 | 2.034 | 0.15265 | 197.634 | -65.3966 | 3.8068 | Mo-L | 2.2932 |  | 0.66036
rb4d1ti-1373 | 466.576 | 21.5826 | 1.9994 | 0.21863 | 447.249 | 21.5958 | 1.7961 | 0.19628 | 4.3246 | 3.1933 | -0.089939 | Ti | 4.5108 |  | 0.47084
rb4d1co-1343 | 21458 | 22.4772 | 1.7157 | 0.18014 | 20865 | 22.5006 | 1.5982 | 0.16763 | -368.825 | 161.64 | -4.5548 | Co-k | 6.9303 |  | 0.37986

## xray
|  | Energies in keV |  |  | These Energies in eV, source LBNL/Pub-490 Rev 2
Element | Z | Major | Weighted | Selected | ka1 |  | ka2 |  | kb1 |  | la1 |  | la2 |  | lb1 |  | lb2
Cl | 17 | 2.6224 |  |  | 2622.39 | 100 | 2620.78 | 50
Ti-ka | 22 | 4.5108 |  |  | 4510.8 | 100 | 4504.86 | 50
Cr | 24 | 5.4147 |  |  | 5414.72 | 100 | 5405.509 | 50
Co-k | 27 | 6.9303 |  |  | 6930.32 | 100 | 6915.3 | 51
Cu-ka | 29 | 8.0478 |  |  | 8047.78 | 100 | 8027.83 | 51
Cu-kb | 29 | 8.9053 | [6 empty] | 8905.29 | 17
Ge | 32 | 9.8864 |  |  | 9886.42 | 100 | 9855.32 | 51 | 10982.1 | 60
Mo-L | 42 | 2.2932 | [8 empty] | 2293.161 | 100 | 2289.85 | 11 | 2394.81 | 53 | 2518.3 | 5
Ag-L | 47 | 2.9843 | [8 empty] | 2984.31 | 100 | 2978.21 | 11 | 3150.94 | 56 | 3347.81 | 13
Sn-L | 50 | 3.444 | [8 empty] | 3443.98 | 100 | 3435.42 | 11 | 3662.8 | 60 | 3904.86 | 16

## how many files
Files
7 | 07a1 | 38
7 | 07a2 | 32
| 10a1 | 33
| 10cu_kb | 39
| 11 | 59
| 13 | 122
| 14 | 105
| 15 | 87
| 17 | 138
| 18 | 80
| 20 | 93
| 21 | 29
| 23 | 87
| 24 | 89
| 25 | 137
| 26 | 32
| 27 | 123
| 28 | 50
| 30 | 105
8 | 2 | 59
| 4 | 130
| 6 | 63
| 7 | 72
| 9 | 130
| 10 | 47

## Sheet3
569.879 | 17.9766 | 2.0518
782.298 | 18.7998 | 1.8495
485.949 | 15.8164 | 5.3231
774.835 | 19.457 | 2.2572
1407.96 | 19.7122 | 2.0738
814.53 | 19.373 | 1.6373
1053.96 | 20.3177 | 1.6822
550.235 | 18.0853 | 2.0589
463.157 | 24.478 | 2.6781
321.854 | 22.9922 | 2.5754
1579.49 | 23.2795 | 1.7752
1197.26 | 25.5576 | 2.7254
466.576 | 21.5826 | 1.9994
21458 | 22.4772 | 1.7157
terms in fit 6
% Compiled module: POLY_FIT.
552.912 | 17.98 | 1.9307 | 7.6936 | 1.827 | -0.050328
739.283 | 18.8093 | 1.5973 | 19.5987 | 5.7249 | -0.16058
513.77 | 17.1751 | 1.4491 | 37.3827 | 29.2115 | -1.0287
746.797 | 19.4669 | 2.0899 | 13.0619 | 3.2096 | -0.091216
1378.81 | 19.725 | 1.989 | 7.3041 | 4.5719 | -0.14321
785.474 | 19.3985 | 1.4747 | 1.1651 | 6.6685 | -0.21221
993.668 | 20.3372 | 1.4464 | -8.436 | 13.5332 | -0.40708
533.133 | 18.0878 | 1.9344 | 12.4102 | 1.4115 | -0.041989
462.86 | 24.5952 | 2.6841 | 4.9189 | 2.4488 | -0.10716
301.816 | 23.0567 | 2.1445 | 27.2363 | 1.6164 | -0.056031
1501.98 | 23.2991 | 1.5186 | -23.6454 | 17.4886 | -0.44681
-1841.33 | 31.4452 | 2.034 | 197.634 | -65.3966 | 3.8068
447.249 | 21.5958 | 1.7961 | 4.3246 | 3.1933 | -0.089939
20865 | 22.5006 | 1.5982 | -368.825 | 161.64 | -4.5548